ОСОБЕННОСТИ СОПРЯЖЕНИЯ МП УСТРОЙСТВ С ОБЪЕКТОМ

1. Требования к устройствам сопряжения:

а) Помехоустойчивость;

б) Отказоустойчивость.

2.Способы повышения помехоустойчивости

а) экранирование;

б) оптронные развязки;

в) передача каждого сигнала по отдельной паре проводов.

Схема экранирования

Схема оптронной развязки

Схема подключения приемника УСАПП

к линии связи через МС К293ЛП1А

Схема подключения передатчика УСАПП к линии связи через МС АОТ110Б

I20 мА, L<500 м, V2400 Бод

Оптронная развязка дискретных управляющих сигналов

Схема мажоритарного резервирования

Cхема контроля изменения состояния объектов

Основная конфигурация системы связи на базе приемопередатчиков

для интерфейса RS-422

Рис. 1.

Основная конфигурация системы связи на базе приемопередатчиков

для интерфейса RS-485

Рис. 2.

Способ объединения приемопередатчиков интерфейса RS-485 с гальванической развязкой

Рис. 3.